«Утверждаю»

Директор

_______________/________________/

«____»_________________20____ г.

# ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Заместитель директора по хозяйственной части

### являющегося ответственным за электрохозяйство

МОУ Балахтонская СОШ

#### Наименование организации

- Общие положения.

1.1.    Ответственный  за электрохозяйство, административно подчиняется  непосредственно генеральному директору,  в техническом отношении – главному инженеру организации.

  - Ответственный  за электрохозяйство, назначается и увольняется приказом генерального директора.

  - Ответственным  за электрохозяйство, назначается работник из числа ИТР с высшим или со средним специальным образованием, имеющий стаж работы по специальности на  инженерно-технических должностях и отвечающее требованиям  Правил.

  - Ответственный за электрохозяйство, в своей работе руководствуется действующими Нормами и Правилами, настоящей инструкцией, Законодательством РФ и другой нормативно-технической документацией.

  - Ответственный  за электрохозяйство, должен быть проверен в знаниях  на группу V(IV)  по электробезопасности в электроустановках выше (до) 1000 В.

- Обязанности.

2.1.   Организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

  - Организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

  - Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала.

  - Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

  - Организовать проведение расчётов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за её расходованием.

  - Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.

  - Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

  - Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.

  - Организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций.

  - Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них  о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 2 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет).

  - Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

  - Организовать обучение электротехнического персонала и проверку знаний действующих Норм и Правил работы в электроустановках и другой нормативно-технической документации, должностных и производственных инструкций.

  - Составлять расчеты потребности предприятия в электрической энергии, участвовать в разработке норм расхода электроэнергии. Разрабатывать режим работы предприятия, исходя из установленных лимитов на электроэнергию. Осуществлять контроль за расходованием электроэнергии.

  - Обеспечивать надежность работы электроустановок и безопасность их эксплуатации.

  - Участвовать в приемке оборудования в эксплуатацию после проведенных ремонтов.

  - Участвовать в приемке новых производственных мощностей  и оборудования с проверкой их соответствия правилам техники безопасности, охраны труда, промышленной санитарии.

  - Поддерживать в исправном состоянии, проводит периодические испытания  и проверяет ручные электрические машины, переносные электроинструменты, светильники и вспомогательное оборудование к ним.

  - Предоставлять  в установленном порядке отчеты.

  - Подготавливать  для подписания руководителем, разрабатывать, утверждать, проверять Документы в соответствии с Приложением №1.

  - Извещать в установленном порядке органы Госэнергонадзора о произошедших авариях и несчастных случаях в электроустановках организации. Организовать учёт, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок.

  - Организовать выполнение предписаний органов Госэнергонадзора.

- Права.

3.1.   Отключать и выводить  из эксплуатации электротехническое оборудование и сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с доведением об этом до сведения руководителя организации.

  - Выводить из  работы электрооборудование предприятия для проверки, осмотра и ремонта в соответствии с графиком ремонта, утвержденным руководителем организации и согласованным с руководителями подразделений.

  - Не допускать к работе в электроустановках необученный и не прошедший проверку  Норм и Правил работы в электроустановках электротехнический персонал и отстранять от работы лиц  нарушающих  Правила технической эксплуатации электроустановок  потребителей и Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

  - Предоставлять руководителю организации представления на  лиц, допускающих нарушения Правил технической эксплуатации  электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, виновных в авариях и поломках электроустановок  для наложения административного взыскания и привлечения к материальной ответственности.

  - Представлять руководителю организации представления на отличившихся работников    энергослужбы.

  - Обжаловать руководству предприятия неправильные действия руководителей подразделений, которые влекут нарушения в создании безопасных условий труда, непринятие должностных мер для предупреждения несчастных случаев при  эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и невыполнении планов ремонта электрооборудования.

- Взаимоотношения.

4.1.   Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимоотношения с подразделениями организации в соответствии со структурой организации.

5. Ответственность.

5.1.   Ответственный за электрохозяйство несет ответственность за качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей должностной инструкцией и действующим Законодательством.

  - За своевременную и качественную подготовку документов, расчетов и достоверность предоставляемой информации.

  - За организацию труда, трудовую и производственную дисциплину в своем подразделении.

  - За выполнение предписаний органов Госэнергонадзора.

  - За создание безопасных условий труда для работников электрохозяйств и организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала электрическим током.

# Приложение  № 1

к « Должностной инструкции работника –

ответственного за электрохозяйство организации»

## Перечень Документов

для работы в электроустановках в соответствии с ПТЭЭП, МПБЭЭ

и « Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках, технические требования к ним », которые:

- Оформляются Приказом руководителя организации.

- Утверждаются руководителем организации.

- Утверждаются техническим руководителем.

- Утверждаются ответственным за электрохозяйство организации.

- Разрабатываются, составляются и подписываются ответственным за электрохозяйство организации.

- Проверяются ответственными за электрохозяйство.

В соответствии с « Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), « Межотраслевыми  Правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МПБЭЭ) и « Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним » (Правила применения).

Руководитель организации и ответственный за электрохозяйство обязаны:

- Оформить приказ руководителя организации на:

  - Список работников допущенных к оперативным  переключениям  в электроустановках – п. 1.3.1 МПБЭЭ.

  - Вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала в смене – п. 1.3.2 МПБЭЭ.

  - Список работников которым предоставлены права для работы в электроустановках - п. 2.1.10 МПБЭЭ:

- выдающего наряд, отдающего распоряжение;

- ответственного руководителя;

- допускающего;

- производителя работ;

- наблюдающего;

- единоличного осмотра.

  - Список работников из числа оперативного (оперативно-ремонтного)                              персонала, кому предоставлено право выдачи нарядов при работах                                            по предотвращению аварий и ликвидации их последствий – п. 2.1.4 МПБЭЭ.

  - О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок – п.1.3.12 МПБЭЭ.

  - О назначении работников ответственными за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносного электроинструмента, светильников и вспомогательного оборудования к ним – п. 1.7 МПБЭЭ.

  - О назначении работников из числа электротехнического персонала, которые производят присвоение 1 гр. по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. – Приложение № 1 МПБЭЭ.

  - Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к  1 группе по электробезопасности. - Приложение № 1 МПБЭЭ.

  - О назначении работников, ответственных за обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытание и хранение средств защиты используемых в электроустановках – п. 1.2.3 « Правил применения …».

  - О назначении ответственного за электрохозяйство организации и работника его замещающего – п. 1.2.3 ПТЭЭП.

  - О назначении ответственных за электрохозяйство и работников их  замещающих в структурных подразделениях организации – п. 1.2.8. ПТЭЭП.

  - О составе комиссии по проверке знаний Норм и Правил по организации – п. 1.4.30. ПТЭЭП.

  - Календарный график проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках – п.1.4.27. ПТЭЭП.

  - О допуске к стажировке – п.1.4.12. ПТЭЭП.

  - О допуске к дублированию – п.1.4.14. ПТЭЭП.

  - О допуске к самостоятельной работе электротехнического персонала -                п. 1.2.6 МПБЭЭ.

  - О порядке хранения технической документации.

- Утвердить руководителем организации:

  - Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации – п. 2.4.1 МПБЭЭ.

  - Состав комиссий по проверке знаний Норм и Правил работы в электроустановках у ответственных за электрохозяйство структурных подразделений организации – п. 1.4.32. ПТЭЭП.

  - Объём знаний Норм и Правил подлежащих проверке в соответствующих комиссиях.

  - Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо  иметь  соответствующую  группу  по  электробезопасности   –          п. 1.4.3 ПТЭЭП.

  - Перечень электроустановок, конструкция которых такова, что установка переносных заземлений опасна или невозможна – п. 3.5.6 МПБЭЭ.

  - Перечень газоопасных подземных сооружений – п. 4.14.36 МПБЭЭ.

  - Перечень воздушных линий (ВЛ), которые после отключения находятся под наведенным напряжением – п. 4.15.43 МПБЭЭ.

  - Графики ремонта электроустановок, влияющие на изменение обьемов производства – п. 1.6.3 ПЭЭП.

- Утвердить техническим руководителем:

  - Утвердить техническим руководителем  Перечень сложных переключений - п. 1.5.23. ПТЭЭП.

  - Утвердить техническим руководителем  Годовые графики ремонтов энергооборудования (не влияющие на изменение объемов производства) – п. 1.6.3. ПТЭЭП.

  - Утвердить техническим руководителем  Перечень технической документации для структурных подразделений – п.1.8.2. ПТЭЭП.

  - Перечень технической  документации по организации, цехам, участкам и другим подразделениям.

- Утвердить ответственным за электрохозяйство организации:

  - Принципиальную однолинейную схему электрических соединений для всех напряжений  при  нормальных  режимах  работы  электрооборудования  – п. 1.5.18. ПТЭЭП.

  - Форму эксплуатационного паспорта (карты) индивидуальной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования – п. 3.4.7 ПТЭЭП.

  - Программу подготовки электротехнического персонала – п.1.4.9. ПТЭЭП.

  - Программу дублирования – п.1.4.15. ПТЭЭП.

  - Список работников, имеющих право проведения оперативных переговоров – п.1.5.27. ПТЭЭП.

- Разработать, составить и подписать ответственным за электрохозяйство организации:

5.1. Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации – п. 2.4.1 МПБЭЭ.

  - Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией – п. 1.5.27. ПТЭЭП.

  - Программу подготовки электротехнического персонала  с указанием разделов Норм и Правил – п. 1.4.9. ПТЭЭП.

  - Программу дублирования – п.1.4.15. ПТЭЭП.

- Проверяется ответственным за электрохозяйство:

  - Проверка ведения оперативной документации электротехническим персоналом в установленные сроки проверки (не реже 1 раза в месяц) – п. 1.8.10. ПТЭЭП.

  - Соответствие электротехнических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года, с отметкой на них о проверке – п. 1.8.5 ПТЭЭП.

  - Состояние,  наличие, условия хранения  на складе запасных частей к энергооборудованию  и материалов - п. 1.6.10. ПТЭЭП.