Утверждаю

Директор школы:

__________/А.С. Лобос

«01»  «сентября» 2009 г

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  МАШИНИСТА КОТЕЛЬНОЙ

1 .Обязанности:

Машинист котельной во время своего дежурства отвечает за состояние оборудования котельной, за нормальный режим работы котлов. Машинист котельной обязан:

а)	знать устройство котла, котельного оборудования, системы отопления;

б)	уметь наполнять водой отопительную систему и спускать с нее воду;

в)	не оставлять котел без надзора при наличии в топке огня. Каждый раз
выходя из котельной выключать электро котлы, если они были включены и
если на их включение есть разрешение;

г)	если  сменщик  не  пришел  на  работу,   продолжать  работу,  уведомив
администрацию об этом;

д)	не допускать в котельную посторонних лиц;

е)	знать и соблюдать настоящую инструкцию;

ж)	при обнаружении дефектов, повреждений, а также при авариях, применять
меры  к  их устранению,  а в  случае невозможности устранения  самому
предупредить об этом администрацию;

з)	держать в чистоте свое рабочее место, при сдаче дежурства производить
влажную уборку;

и) запрещается хранить в котельной легко воспламеняющие материалы;

к) запрещается хранить в помещении котельной посторонние предметы, а также   организовывать   работы   не   относящиеся   к   работе   или   ремонту котельной;

2. Прием смены:

а)	приступая к работе , машинист котельной должен принять от предыдущей
смены котлы и иное оборудование котельной, лично осмотрев и проверив их
исправность;

б)	принимая смену должен проверить показания термометра горячей воды,
показания манометра давления, чистоту топок котлов, чистоту поддувал;

в)	при приме-сдаче смены в журнале приема расписываются оба машиниста,
при этом указывается состояние оборудования, температура.